ПРИЛОЖЕНИЕ №2

# Сведения
о проектной документации повторного использования

| Сведения о заявителе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование |  | Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства», г. Москва, ул. Тверская, д. 7 |  |  |  |
| 2. ИНН |  | 7719272800 |  |  |  |
| 3. ОГРН |  | 1037719025376 |  |  |  |
| 4. Место нахождения и адрес |  | 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 |  |  |  |
| 5. Адрес электронной почты |  | 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 |  |  |  |
| 6. Фамилия, имя, отчество |  | reception@kpugs.ru |  |  |  |
| 7. СНИЛС |  |  |  |  |  |
| 8. Адрес регистрации |  |  |  |  |  |
| 9. Адрес электронной почты |  |  |  |  |  |
| Сведения о физическом лице, уполномоченном заявителем на представление сведений и документов |  |  |  |  |  |
| 10. Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |
| 11. Адрес регистрации |  |  |  |  |  |
| 12. Адрес электронной почты |  |  |  |  |  |
| 13. Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя |  |  |  |  |  |
| Сведения о проектной документации |  |  |  |  |  |
| 14. Наименование проектной документации |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории, район Проспект Вернадского, кв.34-35, корп.24 (с инженерной подготовкой территории со сносом жилого дома по адресу: проспект Вернадского, д.68) |  |  |  |
| 15. Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию |  | ОАО «Моспроект-4» |  |  |  |
| 16. Принадлежность исключительного права на проектную документацию или права на использование проектной документации |  | Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства», г. Москва, ул. Тверская, д. 7 |  |  |  |
| 17. Сведения об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (использовалась, не использовалась - указать нужное) |  | Не использовалась |  |  |  |
| 18. Номер заключения государственной экспертизы проектной документации, указанной в пункте 17 настоящих сведений |  | - |  |  |  |
| Сведения о лице, уполномоченном на распоряжение исключительным правом на проектную документацию или правом на использование проектной документации |  |  |  |  |  |
| 19. Наименование |  |  | Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства», г. Москва, ул. Тверская, д. 7 |  |  |
| 20. ИНН |  |  | 7719272800 |  |  |
| 21. ОГРН |  |  | 1037719025376 |  |  |
| 22. Место нахождения и адрес |  |  | 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 |  |  |
| 23. Адрес регистрации |  |  | 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 |  |  |
| 24. Адрес электронной почты |  |  | reception@kpugs.ru |  |  |
| Сведения о заключении государственной экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |
| 25. Наименование организации, выдавшей заключение |  |  | ГАУ «Мосгосэкспертиза» |  |  |
| 26. Дата заключения |  |  | 28.12.2015 07.12.2017 21.02.2018 |  |  |
| 27. Номер заключения |  |  | №77-1-5-0971-15 №77-1-1-2-4948-17 №77-1-1-2-0557-18 |  |  |
| Сведения, содержащиеся в заключении о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 28. Наименование организации, выдавшей заключение |  |  | ГАУ «Мосгосэкспертиза» |  |  |
| 29. Дата заключения |  |  | 12.01.2016 |  |  |
| 30. Номер заключения |  |  | №1-1-0008-16 |  |  |
| Сведения об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |
| 31. Общие характеристики: |  |  |  |  |  |
| наименование объекта |  |  |  | Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории |  |
| назначение объекта |  |  |  | Жилой дом с нежилыми помещениями на 1-м этаже (помещения БКФН) с подвалом и техподпольем. |  |
| данные о проектной мощности объекта |  |  |  | 3-х секционный жилой дом Строительный объем – 40 300 м3 (в том числе подземная часть -3300 м3). Площадь нежилых помещений – 648 м2. Количество квартир: Однокомнатных -33 Двухкомнатных -66 Трехкомнатных -33 Количество проживающих -264 чел. |  |
| продолжительность строительства, месяцев |  |  |  | 11 месяцев |  |
| категория (класс) |  |  |  | Группа капитальности – I Уровень ответственности – II Степень огнестойкости - II Класс конструктивной пожарной опасности – С0 Класс функциональной опасности жилого дома- Ф 1.3, в том числе в составе жилого дома: -помещения офисные – Ф5.1 -помещения технические – Ф4.3 |  |
| трудоемкость, человеко-дней |  |  |  |  |  |
| 32. Стоимостные показатели по объекту капитального строительства |  |  |  | в базовых ценах 1 января 2001 г. | на момент прохождения экспертизы |
| удельная сметная стоимость, млн. рублей |  |  |  | 1 м2 площади квартир 16050 руб. | 1 м2 площади квартир 93501 руб. |
| общая сметная стоимость, млн. рублей |  |  |  | 123684,65 (базовый ур. 2000г.) | 720480,07 (сентябрь 2017) |
| стоимость строительно-монтажных работ, млн. рублей |  |  |  | 96460,14 | 588895,74 (сентябрь 2017) |
| стоимость оборудования, млн. рублей |  |  |  | 8290,66 | 31904,66 (сентябрь 2017) |
| стоимость прочих затрат, млн. рублей |  |  |  | 18933,85 | 99680,07 (сентябрь 2017) |
| сведения о не превышении стоимости строительства объекта капитального строительства укрупненных показателей (укрупненных нормативов цены строительства) |  |  |  |  |  |
| перечень примененных укрупненных показателей (укрупненных нормативов цены строительства) |  |  |  |  |  |
| стоимость строительства, рассчитанная по укрупненным нормативам цены строительства (на дату, указанную в пункте 29 настоящих сведений), млн. рублей |  |  |  |  |  |
| 33. Эксплуатационные показатели |  |  |  |  |  |
| данные о соответствии объекта капитального строительства показателю энергоэффективности не ниже класса "С" (соответствует, не соответствует - указать нужное) |  |  |  | В+ соответствует. |  |
| удельный показатель энергетической эффективности здания ( в год) |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 58,0 кВт.ч/(м2.год) |  |
| расход воды (холодной, горячей, куб. м в сутки) |  |  |  | Жилая зона: ХВС – 39,6; ГВС – 26,4. Общий по дому: 79,21. |  |
| расход электроэнергии, |  |  |  | Расчетная электрическая мощность по зданию 399,2 кВт. |  |
| расход тепла (на отопление, на вентиляцию, на горячее водоснабжение, Гкал/ч) |  |  |  | Отопление – 0,689. Вентиляция – 0,097. ГВС – 0,379. Всего – 1,183. |  |
| расход газа, куб. м в сутки |  |  |  | Отсутствует. |  |
| 34. Технические характеристики: |  |  |  |  |  |
| общая площадь, кв. м |  |  |  | Площадь жилого здания -10909,23 м2. |  |
| площадь полезная, кв. м |  |  |  |  |  |
| площадь жилая (для жилых домов), кв. м |  |  |  | Площадь квартир (с учетом летних помещений) -7401,47 м2. Площадь квартир (без учета летних помещений) -7216,11 м2. |  |
| площадь застройки, кв. м |  |  |  | 1 000,00 м2 |  |
| объем строительный, куб. м |  |  |  | 40 300 м3 |  |
| количество этажей, единицы |  |  |  | 14/12/10+техподполье (подвал) |  |
| протяженность, м |  |  |  |  |  |
| расчетный период эксплуатации, лет |  |  |  |  |  |
| 35. Строительные изделия и конструкции: |  |  |  |  |  |
| фундаменты |  |  |  | Монолитная железобетонная плита, переменной толщины 700- 800 мм |  |
| каркасы |  |  |  | Монолитный железобетонный |  |
| колонны |  |  |  |  |  |
| стены наружные |  |  |  | Ненесущие из газосиликатных блоков 200мм. |  |
| перегородки |  |  |  | Пазогребневые блоки 80мм, газосиликатные блоки 100мм. |  |
| перекрытия |  |  |  | Монолитные железобетонные |  |
| покрытия |  |  |  | Монолитные железобетонные |  |
| крыша |  |  |  | Плоская, неэксплуатируемая, рулонная, с организованным водостоком с электрообогревом воронок и огнезащитным покрытием вокруг дефлекторов дымоудаления. |  |
| полы |  |  |  | Квартиры – ламинат, керамическая плитка МОПы – керамогранит |  |
| заполнение проемов |  |  |  | Дверные проемы наружные: Наружные входные двери в подъезды и помещения БКФН – металлические, остекленные, окрашенные в заводских условиях. Входные двери в технические помещения, на лестницы, в т.ч. противопожарные – металлические, глухие, окрашенные в заводских условиях порошковым красителем. Входные двери в квартиры – металлические. Межкомнатные двери – с учетом требований Реновации. Окна – из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом и москитными сетками. Витражи – ПВХ профиль. |  |
| архитектурное оформление фасада |  |  |  |  |  |
| наружная отделка |  |  |  | Вентилируемые фасады на сертифицированной подсистеме FRONT 111 с воздушным зазором и утеплителем из минераловатных плит NТЕХНО-ВЕНТ-ОПТИМА, облицовка – цветные фиброцементные плиты, крашенные в массе с шагом 600мм и высотой 1000 мм. Цоколь облицован керамогранитом. Ветрешетки на фасадах – окрашенные в цвет фасада. Корректировкой проектной документации предусмотрено внутреннее защитное ограждение на балконах и лоджиях в виде алюминиевых решеток. |  |
| внутренняя отделка |  |  |  | Квартиры с учетом требований Реновации. Стены – флизелиновые обои в жилых комнатах и на кухне, Керамическая плитка – фартук на кухне, полностью облицовка стен керамической плиткой в санитарных узлах. Полы – керамическая плитка в прихожей и санитарных узлах, ламинат 32 класса – в жилых комнатах и на кухне. Потолки в жилых комнатах –окраска водоэмульсионной краской по штукатурке. Потолки в санитарных узлах- окраска водоэмульсионной краской по штукатурке. Межкомнатные двери – каркас из дерева с МДФ под дерево (остекление/глухие). МОПы с учетом требований Реновации под отделку: Полы – керамогранит. Стены – улучшенная штукатурка под окраску. Потолки – типа «Амстронг». Двери – металлические с остеклением (противопожарные) |  |
| 36. Инженерные системы: |  |  |  |  |  |
| водопровод |  |  |  | В корпусе предусматриваются внутренние системы водоснабж ения: хозяйственно-противопожарного водопровода кольцевого с нижней разводкой для жилой и нежилой зоны; горячего водоснабжения с нижней разводкой, с циркуляцией в магистралях и стояках и приготовлением горячей воды в ИТП. Внутренние системы хозяйственно-питьевого водопровода выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (магистрали и подающие стояки), из сшитого полиэтилена (подводки к приборам). |  |
| канализация |  |  |  | В корпусе предусматриваются системы самотечной хозяйственно-бытовой канализации с раздельными выпусками от санитарно-технических приборов жилой части и нежилых помещений 1 -го этажа. Внутренние системы канализации выполняются из канализационных чугунных труб, полипропиленовых труб с устройством противопожарных муфт в междуэтажных перекрытиях. |  |
| отопление |  |  |  | Отопление помещений предусматривается централизованное, водяное, регулируемое. Предусматривается устройство поквартирных систем отопления. Подключение поквартирных систем предусматривается через поэтажные распределительные коллекторы, оборудованные запорной арматурой, балансировочными клапанами, фильтрами. На ответвлениях от коллектора к квартирам устанавливаются теплосчетчики. Коллекторы подключаются к распределительным посекционным вертикальным двухтрубным стоякам, подключенным к разводящей магистрали, проложенной по подвалу. В качестве основных отопительных приборов принимаются биметаллические радиаторы. Магистральные трубопроводы, стояки систем отопления жилой части и все трубопроводы системы отопления нежилых помещений - из стальных труб. Трубы поквартирных систем отопления от М ГЭ/4671-1/5 24 поэтажных коллекторов - из сшитого полиэтилена, прокладываемые в гофротрубе в стяжке пола |  |
| вентиляция |  |  |  | Вентиляция помещений предусматривается приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. |  |
| электроснабжение |  |  |  | Внутренние электросети - кабели с медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением типа нг-LS; для питания систем противопожарной защиты применен кабель с огнестойкой изоляцией типа нг-FRLS. Для обеспечения электробезопасности используются автоматическое отклю чение питания, защитное зануление (система заземления TN-C-S) электроустановок, уравнивание потенциалов (основная и дополнительная системы), установка УЗО, молниезащита по ІІІ-му уровню. |  |
| газоснабжение |  |  |  | Отсутствует. |  |
| дополнительное оборудование |  |  |  | Внутренние сети связи: телефонизация, радиофикация, объектовая система оповещения, телевидение, система охраны входов, локальная система безопасности, обеспечения доступа инвалидов (ОДИ), домовой кабелепровод, автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией. |  |
| 37. Описание природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство |  |  |  |  |  |
| климатический район и подрайон |  |  |  | Строительно-климатическая зона II-В. |  |
| ветровой район |  |  |  | I (нагрузка 23 кг/м2) |  |
| снеговой район |  |  |  | III (нагрузка 180 кг/м2) |  |
| интенсивность сейсмических воздействий, баллов |  |  |  | - |  |
| инженерно-геологические условия |  |  |  | Площадка относится ко II-ой категории сложности, ко 2-й геотехнической категории. Рельеф с абсолютными высотными отметками от 181,90м до 185,50м. На отдельных участках отслеживаются современные техногенные отложения (t IV) до глубины 0,20-1,30м, слежавшиеся насыпные грунты суглинистого состава. Непосредственно под насыпным грунтом (абс. отм. 180,10-183,70 м) залегают отложения, представленные твердыми глинами (суглинками) мощностью 0,5-2,5м. Подземные воды безнапорные (абс. отм. 168,70-172,30м). Водоносный горизонт напорного характера вскрыт на глубине 21.1-26.7 м. |  |
| 38. Применяемые новые конструктивные, архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения (описание) |  |  |  |  |  |
| 39. Сведения о включении документов в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |
| Дата формирования сведений |  |  |  |  |  |

Примечание. К указанной форме прилагаются материалы графической части проектной документации (отображение фасадов, чертежи характерных разрезов объекта капитального строительства, поэтажные планы объекта капитального строительства с указанием размеров и экспликации помещений).